## RequisitosMinimos
|  | Sistema de Aquisição Dinâmico para aquisição de Equipamento Informático Medical Grade |  | Anexo III do Caderno de Encargos
Identificação
Denominação Social
Número de Identificação Fiscal (NIF)
Descrição dos Lotes
| Categoria | Lote | Descrição | Requisitos Mínimos
| Categoria 1 - Computadores Fixos (All-In-One) | Lote 1 | Computador Fixo All-In-One (i5, Ryzen5/ 21”) | Lote 1 a 9
|  | Lote 2 | Computador Fixo All-In-One (i5, Ryzen5/ 24”) | Lote 1 a 9
|  | Lote 3 | Computador Fixo All-In-One (i5, Ryzen5/ 27”) | Lote 1 a 9
|  | Lote 4 | Computador Fixo All-In-One (i7, Ryzen7/ 21”) | Lote 1 a 9
|  | Lote 5 | Computador Fixo All-In-One (i7, Ryzen7/ 24”) | Lote 1 a 9
|  | Lote 6 | Computador Fixo All-In-One (i7, Ryzen7/ 27”) | Lote 1 a 9
|  | Lote 7 | Computador Fixo All-In-One (i9, Ryzen9/ 21”) | Lote 1 a 9
|  | Lote 8 | Computador Fixo All-In-One (i9, Ryzen9/ 24”) | Lote 1 a 9
|  | Lote 9 | Computador Fixo All-In-One (i9, Ryzen9/ 27”) | Lote 1 a 9
| Categoria 2 - Computadores portáteis | Lote 10 | Computadores portáteis (i5, Ryzen5 / 13") | Lote 10 a 15
|  | Lote 11 | Computadores portáteis (i5, Ryzen5 / 15") | Lote 10 a 15
|  | Lote 12 | Computadores portáteis (i7, Ryzen7 / 13") | Lote 10 a 15
|  | Lote 13 | Computadores portáteis (i7, Ryzen7 / 15") | Lote 10 a 15
|  | Lote 14 | Computadores portáteis (i9, Ryzen9 / 13") | Lote 10 a 15
|  | Lote 15 | Computadores portáteis (i9, Ryzen9 / 15") | Lote 10 a 15
| Categoria 3 - Tablets | Lote 16 | Tablet (8”) | Lote 16 a 19
|  | Lote 17 | Tablet (10”) | Lote 16 a 19
|  | Lote 18 | Tablet (12”) | Lote 16 a 19
|  | Lote 19 | PDAs (Personal Digital Assistant) | Lote 16 a 19
| Categoria 4 - Monitores | Lote 20 | Monitor Clínico | Lote 20 a 22
|  | Lote 21 | Monitor Cirúrgico | Lote 20 a 22
|  | Lote 22 | Monitor Imagiologia | Lote 20 a 22
| Categoria 5 - Acessórios e Periféricos | Lote 23 | Suportes | Lote 23 a 26
|  | Lote 24 | Trolleys | Lote 23 a 26
|  | Lote 25 | UPS | Lote 23 a 26
|  | Lote 26 | Periféricos | Lote 23 a 26
| Categoria 6 - Serviços de assistência técnica | Lote 27 | Assistência técnica | Lote 27 a 32
|  | Lote 28 | Instalação de imagem de disco | Lote 27 a 32
|  | Lote 29 | Montagem, instalação e customização de sistemas no local | Lote 27 a 32
|  | Lote 30 | Credenciação para destruição de discos rígidos | Lote 27 a 32
|  | Lote 31 | Entrega para reciclagem com certificado de entrega | Lote 27 a 32
|  | Lote 32 | Recolha obsoletos (c/ retenção disco quando aplicável) | Lote 27 a 32

## Lote 1 a 9
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. | [11 empty] | Página Inicial
Sistema de Aquisição Dinâmico para aquisição de Equipamento Informático Medical Grade Anexo III do Caderno de Encargos
Identificação
| Denominação Social |  | 0
| Número de Identificação Fiscal (NIF) |  | 0
Categoria 1 - Computadores fixos (All-In-One)
| Artigo | Equipamento | Especificações mínimas (2)
| 1 |  | Lote 1 | Lote 2 | Lote 3 | Lote 4 | Lote 5 | Lote 6 | Lote 7 | Lote 8 | Lote 9
|  |  | Computador Fixo All-In-One (i5, Ryzen5/ 21”) | Computador Fixo All-In-One (i5, Ryzen5/ 24”) | Computador Fixo All-In-One (i5, Ryzen5/ 27”) | Computador Fixo All-In-One (i7, Ryzen7/ 21”) | Computador Fixo All-In-One (i7, Ryzen7/ 24”) | Computador Fixo All-In-One (i7, Ryzen7/ 27”) | Computador Fixo All-In-One (i9, Ryzen9/ 21”) | Computador Fixo All-In-One (i9, Ryzen9/ 24”) | Computador Fixo All-In-One (i9, Ryzen9/ 27”)
Sistema Central
|  | CPU | Intel i5 / AMD Ryzen 5 / ou equivalente, de última geração ou anterior | Intel i5 / AMD Ryzen 5 / ou equivalente, de última geração ou anterior | Intel i5 / AMD Ryzen 5 / ou equivalente, de última geração ou anterior | Intel i7 /AMD Ryzen 7 / ou equivalente, de última geração ou anterior | Intel i7 /AMD Ryzen 7 / ou equivalente, de última geração ou anterior | Intel i7 /AMD Ryzen 7 / ou equivalente, de última geração ou anterior | Intel i9 /AMD Ryzen 9 / ou equivalente, de última geração ou anterior | Intel i9 /AMD Ryzen 9 / ou equivalente, de última geração ou anterior | Intel i9 /AMD Ryzen 9 / ou equivalente, de última geração ou anterior
|  | RAM (Gb) | 8 Gb | 8 Gb | 8 Gb | 8 Gb | 8 Gb | 8 Gb | 8 Gb | 8 Gb | 8 Gb
|  | Dimensão memória gráfica | ≥ 1024 Mb | ≥ 1024 Mb | ≥ 1024 Mb | ≥ 1024 Mb | ≥ 1024 Mb | ≥ 1024 Mb | ≥ 1024 Mb | ≥ 1024 Mb | ≥ 1024 Mb
|  | Capacidade e tipo disco (SSD / NVMe) | 256 Gb | 256 Gb | 256 Gb | 256 Gb | 256 Gb | 256 Gb | 256 Gb | 256 Gb | 256 Gb
|  | TPM - Trusted Platform Module 2.0 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___
Características
|  | Tamanho de ecrã | 21" (1) | 24" (1) | 27" (1) | 21" (1) | 24" (1) | 27" (1) | 21" (1) | 24" (1) | 27" (1)
|  | Tecnologia / Ecrã tátil | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___
|  | Bluetooth | Sim, mínimo 5.0 | Sim, mínimo 5.0 | Sim, mínimo 5.0 | Sim, mínimo 5.0 | Sim, mínimo 5.0 | Sim, mínimo 5.0 | Sim, mínimo 5.0 | Sim, mínimo 5.0 | Sim, mínimo 5.0
|  | Wi-Fi | Sim, mínimo 802.11 a/b/g/n/ac | Sim, mínimo 802.11 a/b/g/n/ac | Sim, mínimo 802.11 a/b/g/n/ac | Sim, mínimo 802.11 a/b/g/n/ac | Sim, mínimo 802.11 a/b/g/n/ac | Sim, mínimo 802.11 a/b/g/n/ac | Sim, mínimo 802.11 a/b/g/n/ac | Sim, mínimo 802.11 a/b/g/n/ac | Sim, mínimo 802.11 a/b/g/n/ac
|  | Opção de isolamento elétrico exclusivo para portas COM e LAN | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim
|  | Opção de funcionamento sem ventoinha (fanless) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim
|  | Portas USB | (Quantidade) x (Padrão USB) | (Quantidade) x (Padrão USB) | (Quantidade) x (Padrão USB) | (Quantidade) x (Padrão USB) | (Quantidade) x (Padrão USB) | (Quantidade) x (Padrão USB) | (Quantidade) x (Padrão USB) | (Quantidade) x (Padrão USB) | (Quantidade) x (Padrão USB)
|  | Saída de vídeo | (Quantidade) x VGA (Quantidade) x HDMI (Quantidade) x DisplayPort | (Quantidade) x VGA (Quantidade) x HDMI (Quantidade) x DisplayPort | (Quantidade) x VGA (Quantidade) x HDMI (Quantidade) x DisplayPort | (Quantidade) x VGA (Quantidade) x HDMI (Quantidade) x DisplayPort | (Quantidade) x VGA (Quantidade) x HDMI (Quantidade) x DisplayPort | (Quantidade) x VGA (Quantidade) x HDMI (Quantidade) x DisplayPort | (Quantidade) x VGA (Quantidade) x HDMI (Quantidade) x DisplayPort | (Quantidade) x VGA (Quantidade) x HDMI (Quantidade) x DisplayPort | (Quantidade) x VGA (Quantidade) x HDMI (Quantidade) x DisplayPort
|  | Controlador de rede Ethernet RJ45 (Mbps) | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000
|  | Cor do equipamento | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___
Sistema de Som
|  | Processador de som | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim
|  | Altifalante interno | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim
Software
|  | Sistema Operativo instalado e licenciado | Última versão Windows OEM PRO, Chrome OS ou equivalente | Última versão Windows OEM PRO, Chrome OS ou equivalente | Última versão Windows OEM PRO, Chrome OS ou equivalente | Última versão Windows OEM PRO, Chrome OS ou equivalente | Última versão Windows OEM PRO, Chrome OS ou equivalente | Última versão Windows OEM PRO, Chrome OS ou equivalente | Última versão Windows OEM PRO, Chrome OS ou equivalente | Última versão Windows OEM PRO, Chrome OS ou equivalente | Última versão Windows OEM PRO, Chrome OS ou equivalente
Certificação, normas e legislação
|  | Declaração UE de conformidade (DoC) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim
|  | Certificação dos equipamentos | Certificação EPEAT (gold / silver), Certificação Energy Star (última versão ou anterior), Certificação TCO (última versão ou anterior), Ou equivalente | Certificação EPEAT (gold / silver), Certificação Energy Star (última versão ou anterior), Certificação TCO (última versão ou anterior), Ou equivalente | Certificação EPEAT (gold / silver), Certificação Energy Star (última versão ou anterior), Certificação TCO (última versão ou anterior), Ou equivalente | Certificação EPEAT (gold / silver), Certificação Energy Star (última versão ou anterior), Certificação TCO (última versão ou anterior), Ou equivalente | Certificação EPEAT (gold / silver), Certificação Energy Star (última versão ou anterior), Certificação TCO (última versão ou anterior), Ou equivalente | Certificação EPEAT (gold / silver), Certificação Energy Star (última versão ou anterior), Certificação TCO (última versão ou anterior), Ou equivalente | Certificação EPEAT (gold / silver), Certificação Energy Star (última versão ou anterior), Certificação TCO (última versão ou anterior), Ou equivalente | Certificação EPEAT (gold / silver), Certificação Energy Star (última versão ou anterior), Certificação TCO (última versão ou anterior), Ou equivalente | Certificação EPEAT (gold / silver), Certificação Energy Star (última versão ou anterior), Certificação TCO (última versão ou anterior), Ou equivalente
|  | EN 60601-1 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim
|  | Código de Dispositivo Médico (CDM) | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___
Notas adicionais:
(1) A medida definida é indicativa, podendo ser apresentadas medidas aproximadas tendo como base a realidade de mercado, sendo admitidas diferença de medidas inferiores ou superiores até 1 polegada, considerando que se trata de uma especificação mínima.
(2) As especificações técnicas definidas são mínimas, pelo que no convite à apresentação de propostas ao abrigo do sistema de aquisição dinâmico devem ser confirmadas especificações técnicas iguais ou superiores, completadas as indicadas e adicionadas outras necessárias.

## Lote 10 a 15
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. | [8 empty] | Página Inicial
Sistema de Aquisição Dinâmico para aquisição de Equipamento Informático Medical Grade Anexo III do Caderno de Encargos
Identificação
| Denominação Social |  | 0
| Número de Identificação Fiscal (NIF) |  | 0
Categoria 2 - Computadores portáteis
| Artigo | Equipamento | Especificações mínimas (2)
| 1 |  | Lote 10 | Lote 11 | Lote 12 | Lote 13 | Lote 14 | Lote 15
|  |  | Computadores portáteis (i5, Ryzen5 / 13") | Computadores portáteis (i5, Ryzen5 / 15") | Computadores portáteis (i7, Ryzen7 / 13") | Computadores portáteis (i7, Ryzen7 / 15") | Computadores portáteis (i9, Ryzen9 / 13") | Computadores portáteis (i9, Ryzen9 / 15")
Sistema Central
|  | CPU | Intel i5 / AMD Ryzen 5 / ou equivalente, de última geração ou anterior | Intel i5 / AMD Ryzen 5 / ou equivalente, de última geração ou anterior | Intel i7 /AMD Ryzen 7 / ou equivalente, de última geração ou anterior | Intel i7 /AMD Ryzen 7 / ou equivalente, de última geração ou anterior | Intel i9 /AMD Ryzen 9 / ou equivalente, de última geração ou anterior | Intel i9 /AMD Ryzen 9 / ou equivalente, de última geração ou anterior
|  | RAM (Gb) | 8 Gb | 8 Gb | 8 Gb | 8 Gb | 8 Gb | 8 Gb
|  | Dimensão memória gráfica | ≥ 1024 Mb | ≥ 1024 Mb | ≥ 1024 Mb | ≥ 1024 Mb | ≥ 1024 Mb | ≥ 1024 Mb
|  | Capacidade e tipo disco (SSD / NVMe) | 256 Gb | 256 Gb | 256 Gb | 256 Gb | 256 Gb | 256 Gb
|  | TPM - Trusted Platform Module 2.0 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___
Características
|  | Tamanho de ecrã | 13" (1) | 15" (1) | 13" (1) | 15" (1) | 13" (1) | 15" (1)
|  | Peso | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___
|  | Bluetooth | Sim, mínimo 5.0 | Sim, mínimo 5.0 | Sim, mínimo 5.0 | Sim, mínimo 5.0 | Sim, mínimo 5.0 | Sim, mínimo 5.0
|  | Wi-Fi | Sim, mínimo 802.11 a/b/g/n/ac | Sim, mínimo 802.11 a/b/g/n/ac | Sim, mínimo 802.11 a/b/g/n/ac | Sim, mínimo 802.11 a/b/g/n/ac | Sim, mínimo 802.11 a/b/g/n/ac | Sim, mínimo 802.11 a/b/g/n/ac
|  | Portas USB | (Quantidade) x (Padrão USB) | (Quantidade) x (Padrão USB) | (Quantidade) x (Padrão USB) | (Quantidade) x (Padrão USB) | (Quantidade) x (Padrão USB) | (Quantidade) x (Padrão USB)
|  | Controlador de rede Ethernet RJ45 (Mbps) | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___
|  | Leitor Smart Card SSCD, PKCS15, EMV/CAP, ISO/IEC 7816 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___
|  | Webcam integrada | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim
|  | Peso | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___
|  | Teclado QWERTY Português | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim
|  | Cor do equipamento | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___
Sistema de Som
|  | Processador de som | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim
|  | Microfone integrado | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim
|  | Altifalante stereo integrado | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim
Software
|  | Sistema Operativo instalado e licenciado | Última versão Windows OEM PRO, Chrome OS ou equivalente | Última versão Windows OEM PRO, Chrome OS ou equivalente | Última versão Windows OEM PRO, Chrome OS ou equivalente | Última versão Windows OEM PRO, Chrome OS ou equivalente | Última versão Windows OEM PRO, Chrome OS ou equivalente | Última versão Windows OEM PRO, Chrome OS ou equivalente
Certificação, normas e legislação
|  | Declaração UE de conformidade (DoC) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim
|  | Certificação dos equipamentos | Certificação EPEAT (gold / silver), Certificação Energy Star (última versão ou anterior), Certificação TCO (última versão ou anterior), Ou equivalente | Certificação EPEAT (gold / silver), Certificação Energy Star (última versão ou anterior), Certificação TCO (última versão ou anterior), Ou equivalente | Certificação EPEAT (gold / silver), Certificação Energy Star (última versão ou anterior), Certificação TCO (última versão ou anterior), Ou equivalente | Certificação EPEAT (gold / silver), Certificação Energy Star (última versão ou anterior), Certificação TCO (última versão ou anterior), Ou equivalente | Certificação EPEAT (gold / silver), Certificação Energy Star (última versão ou anterior), Certificação TCO (última versão ou anterior), Ou equivalente | Certificação EPEAT (gold / silver), Certificação Energy Star (última versão ou anterior), Certificação TCO (última versão ou anterior), Ou equivalente
|  | MIL-STD-810 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim
|  | EN 60601-1 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___
|  | Código de Dispositivo Médico (CDM) | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___
Notas adicionais:
(1) A medida definida é indicativa, podendo ser apresentadas medidas aproximadas tendo como base a realidade de mercado, sendo admitidas medidas inferiores até 1 polegada, considerando que se trata de uma especificação mínima.
(2) As especificações técnicas definidas são mínimas, pelo que no convite à apresentação de propostas ao abrigo do sistema de aquisição dinâmico devem ser confirmadas especificações técnicas iguais ou superiores, completadas as indicadas e adicionadas outras necessárias.

## Lote 16 a 19
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. | [6 empty] | Página Inicial
Sistema de Aquisição Dinâmico para aquisição de Equipamento Informático Medical Grade Anexo III do Caderno de Encargos
Identificação
| Denominação Social |  | 0
| Número de Identificação Fiscal (NIF) |  | 0
Categoria 3 - Tablets
| Artigo | Equipamento | Especificações mínimas (2)
| 1 |  | Lote 16 | Lote 17 | Lote 18 | Lote 19
|  |  | Tablet (8”) | Tablet (10”) | Tablet (12”) | PDAs (Personal Digital Assistant)
Sistema Central
|  | CPU | ___ | ___ | ___ | 2 GHz Octa-core
|  | RAM (Gb) | 8 Gb | 8 Gb | 8 Gb | 4 Gb
|  | Capacidade e tipo disco (SSD / NVMe) | 128 Gb | 128 Gb | 128 Gb | 64 Gb
|  | Slot de expansão | ___ | ___ | ___ | ___
|  | Opção de funcionamento sem ventoinha (fanless) | Sim | Sim | Sim | Sim
Características
|  | Tamanho de ecrã | 8" (1) | 10" (1) | 12" (1) | 5" (1)
|  | Tecnologia de input | Multi-touch capacitivo | Multi-touch capacitivo | Multi-touch capacitivo | Multi-touch capacitivo
|  | Resolução | ___ | ___ | ___ | ___
|  | Preparado para visualização exterior | Sim | Sim | Sim | ___
|  | Antibrilho | Sim | Sim | Sim | ___
|  | Antimanchas | Sim | Sim | Sim | ___
|  | Bluetooth | Sim, mínimo 5.0 | Sim, mínimo 5.0 | Sim, mínimo 5.0 | Sim, mínimo 5.0
|  | Wi-Fi | Sim, mínimo 802.11 a/b/g/n/ac | Sim, mínimo 802.11 a/b/g/n/ac | Sim, mínimo 802.11 a/b/g/n/ac | Sim, mínimo 802.11 a/b/g/n/ac
|  | Portas USB | (Quantidade) x (Padrão USB) | (Quantidade) x (Padrão USB) | (Quantidade) x (Padrão USB) | (Quantidade) x (Padrão USB)
|  | Câmara web frontal | Sim, mínimo de 5 MP | Sim, mínimo de 5 MP | Sim, mínimo de 5 MP | 5 MP
|  | Câmara web traseira com flash | Sim, mínimo de 8 MP | Sim, mínimo de 8 MP | Sim, mínimo de 8 MP | 13MP, autofocus, LED flash
|  | Leitor de Códigos | ___ | ___ | ___ | 1D e 2D
|  | Leitura óptica | ___ | ___ | ___ | Etiquetas e ecrãs
|  | Peso | Máximo 1000g | Máximo 1000g | Máximo 1000g | Máximo 300g
|  | Tipo de bateria | ___ | ___ | ___ | Lithium-ion (Li-ion), Removível e Recarregável
|  | Capacidade bateria | ___ | ___ | ___ | Mínimo 4000 mAh
|  | Tipo carregamento | ___ | ___ | ___ | Por base de carregamento e cabo
|  | Carregador/adaptador de corrente e cabo de carregamento | Sim | Sim | Sim | Sim
|  | Base de carga | ___ | ___ | ___ | Sim
|  | Auriculares audio com microfone e ficha 3.5mm | Sim | Sim | Sim | ___
|  | Língua | Português | Português | Português | Português
|  | Cor do equipamento | ___ | ___ | ___ | ___
Sistema de Som
|  | Processador de som | Sim | Sim | Sim | ___
|  | Microfone integrado | Sim | Sim | Sim | Sim
|  | Altifalante integrado | Sim | Sim | Sim | Sim
Software
|  | Sistema Operativo instalado e licenciado | Ultima versão Windows OEM PRO, Chrome OS, Android ou equivalente | Ultima versão Windows OEM PRO, Chrome OS, Android ou equivalente | Ultima versão Windows OEM PRO, Chrome OS, Android ou equivalente | Última versão Android ou equivalente
Certificação, normas e legislação
|  | Declaração UE de conformidade (DoC) | Sim | Sim | Sim | Sim
|  | Certificação dos equipamentos | Certificação EPEAT (gold / silver), Certificação Energy Star (última versão ou anterior), Certificação TCO (última versão ou anterior), Ou equivalente | Certificação EPEAT (gold / silver), Certificação Energy Star (última versão ou anterior), Certificação TCO (última versão ou anterior), Ou equivalente | Certificação EPEAT (gold / silver), Certificação Energy Star (última versão ou anterior), Certificação TCO (última versão ou anterior), Ou equivalente | Certificação EPEAT (gold / silver), Certificação Energy Star (última versão ou anterior), Certificação TCO (última versão ou anterior), Ou equivalente
|  | MIL-STD-810 | Sim | Sim | Sim | Sim
|  | EN 60601-1 | ___ | ___ | ___ | ___
|  | Código de Dispositivo Médico (CDM) | ___ | ___ | ___ | ___
Notas adicionais:
(1) A medida definida é indicativa, podendo ser apresentadas medidas aproximadas tendo como base a realidade de mercado, sendo admitidas medidas inferiores até 1 polegada, considerando que se trata de uma especificação mínima.
(2) As especificações técnicas definidas são mínimas, pelo que no convite à apresentação de propostas ao abrigo do sistema de aquisição dinâmico devem ser confirmadas especificações técnicas iguais ou superiores, completadas as indicadas e adicionadas outras necessárias.

## Lote 20 a 22
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. | [5 empty] | Página Inicial
Sistema de Aquisição Dinâmico para aquisição de Equipamento Informático Medical Grade Anexo III do Caderno de Encargos
Identificação
| Denominação Social |  | 0
| Número de Identificação Fiscal (NIF) |  | 0
Categoria 4 - Monitores
| Artigo | Equipamento | Especificações mínimas (2)
| 1 |  | Lote 20 | Lote 21 | Lote 22
|  |  | Monitor Clínico | Monitor Cirúrgico | Monitor Imagiologia
Características
|  | Tamanho de ecrã (1) | ___ | ___ | ___
|  | Tecnologia / Ecrã tátil | ___ | ___ | ___
|  | Tecnologia de input | ___ | ___ | ___
|  | Resolução | ___ | ___ | ___
|  | Rácio de contraste | ___ | ___ | ___
|  | Brilho | ___ | ___ | ___
|  | Tempo de resposta | ___ | ___ | ___
|  | Ângulo de visão | ___ | ___ | ___
|  | Ajuste altura e inclinação | ___ | ___ | ___
|  | Portas USB | (Quantidade) x (Padrão USB) | (Quantidade) x (Padrão USB) | (Quantidade) x (Padrão USB)
|  | Entrada/Saída de vídeo | (Quantidade) x VGA (Quantidade) x HDMI (Quantidade) x DisplayPort | (Quantidade) x VGA (Quantidade) x HDMI (Quantidade) x DisplayPort | (Quantidade) x VGA (Quantidade) x HDMI (Quantidade) x DisplayPort
|  | Cor do equipamento | ___ | ___ | ___
Funções
|  | DICOM | ___ | ___ | ___
Sistema de Som
|  | Altifalante stereo integrado | ___ | ___ | ___
Certificação, normas e legislação
|  | Declaração UE de conformidade (DoC) | Sim | Sim | Sim
|  | Certificação dos equipamentos | Certificação EPEAT (gold / silver), Certificação Energy Star (última versão ou anterior), Certificação TCO (última versão ou anterior), Ou equivalente | Certificação EPEAT (gold / silver), Certificação Energy Star (última versão ou anterior), Certificação TCO (última versão ou anterior), Ou equivalente | Certificação EPEAT (gold / silver), Certificação Energy Star (última versão ou anterior), Certificação TCO (última versão ou anterior), Ou equivalente
|  | EN 60601-1 | Sim | Sim | Sim
|  | Código de Dispositivo Médico (CDM) | ___ | ___ | ___
Notas adicionais:
(1) A medida definida é indicativa, podendo ser apresentadas medidas aproximadas tendo como base a realidade de mercado, sendo admitidas medidas inferiores até 1 polegada, considerando que se trata de uma especificação mínima.
(2) As especificações técnicas definidas são mínimas, pelo que no convite à apresentação de propostas ao abrigo do sistema de aquisição dinâmico devem ser confirmadas especificações técnicas iguais ou superiores, completadas as indicadas e adicionadas outras necessárias.

## Lote 23 a 26
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. |  |  |  | Página Inicial
Sistema de Aquisição Dinâmico para aquisição de Equipamento Informático Medical Grade Anexo III do Caderno de Encargos
Identificação
Denominação Social
Número de Identificação Fiscal (NIF)
Categoria 5 - Acessórios e Periféricos
| Artigo | Equipamento | Especificações mínimas (2)
Lote 23 - Suportes
| 1 | Suporte com base para secretária
|  | Adaptador VESA | ___
|  | Peso máximo suportado | ___
|  | Altura | ___
|  | Ajustável em altura | ___
|  | Inclinação | ___
|  | Rotação | ___
|  | Declaração UE de conformidade (DoC) | ___
|  | Certificação dos equipamentos | ___
|  | EN 60601-1 | ___
|  | Código de Dispositivo Médico (CDM) | ___
|  | Cor do equipamento | ___
| 2 | Suporte de braço para secretária
|  | Braço ergonómico | ___
|  | Altura | ___
|  | Largura | ___
|  | Profundidade | ___
|  | Espessura mínima da mesa | ___
|  | Espessura máxima da mesa | ___
|  | Adaptador VESA | ___
|  | Peso máximo suportado | ___
|  | Inclinação | ___
|  | Rotação | ___
|  | Declaração UE de conformidade (DoC) | ___
|  | Certificação dos equipamentos | ___
|  | EN 60601-1 | ___
|  | Código de Dispositivo Médico (CDM) | ___
|  | Cor do equipamento | ___
| 3 | Suporte de parede
|  | Distância à parede | ___
|  | Braço ergonómico | ___
|  | Adaptador VESA | ___
|  | Peso máximo suportado | ___
|  | Inclinação | ___
|  | Rotação | ___
|  | Declaração UE de conformidade (DoC) | ___
|  | Certificação dos equipamentos | ___
|  | EN 60601-1 | ___
|  | Código de Dispositivo Médico (CDM) | ___
|  | Cor do equipamento | ___
Lote 24 - Trolleys
| 1 | Trolley sem bateria e sem monitor
|  | Suporte VESA para monitor | ___
|  | Bloqueio de rodas | ___
|  | Altura | ___
|  | Ajustável em altura | ___
|  | Base para equipamento | ___
|  | Dimensão da base para equipamento | ___
|  | Base para teclado e rato | ___
|  | Dimensão da base para teclado e rato | ___
|  | Suporte para cabos | ___
|  | Extensão de tomada elétrica | ___
|  | Cestos | ___
|  | Caixa de arrumação | ___
|  | Declaração UE de conformidade (DoC) | ___
|  | Certificação dos equipamentos | ___
|  | EN 60601-1 | ___
|  | Código de Dispositivo Médico (CDM) | ___
|  | Cor do equipamento | ___
| 2 | Trolley sem bateria e com monitor
|  | Tamanho de ecrã (1) | ___
|  | Tecnologia / Ecrã tátil | ___
|  | Resolução | ___
|  | Rácio de contraste | ___
|  | Brilho | ___
|  | Tempo de resposta | ___
|  | Ajuste altura e inclinação do ecrã | ___
|  | DICOM | ___
|  | Portas USB | (Quantidade) x (Padrão USB)
|  | Entrada/Saída de vídeo | (Quantidade) x VGA (Quantidade) x HDMI (Quantidade) x DisplayPort
|  | Bloqueio de rodas | ___
|  | Altura | ___
|  | Ajustável em altura | ___
|  | Base para equipamento | ___
|  | Dimensão da base para equipamento | ___
|  | Base para teclado e rato | ___
|  | Dimensão da base para teclado e rato | ___
|  | Suporte para cabos | ___
|  | Extensão de tomada elétrica | ___
|  | Cestos | ___
|  | Caixa de arrumação | ___
|  | Declaração UE de conformidade (DoC) | ___
|  | Certificação dos equipamentos | ___
|  | EN 60601-1 | ___
|  | Código de Dispositivo Médico (CDM) | ___
|  | Cor do equipamento | ___
| 3 | Trolley com bateria, monitor e computador
|  | Tamanho de ecrã (1) | ___
|  | Tecnologia / Ecrã tátil | ___
|  | Resolução | ___
|  | Rácio de contraste | ___
|  | Brilho | ___
|  | Tempo de resposta | ___
|  | Ajuste altura e inclinação do ecrã | ___
|  | DICOM | ___
|  | Portas USB | (Quantidade) x (Padrão USB)
|  | Entrada/Saída de vídeo | (Quantidade) x VGA (Quantidade) x HDMI (Quantidade) x DisplayPort
|  | CPU | ___
|  | RAM (Gb) | ___
|  | Dimensão memória gráfica | ___
|  | Capacidade e tipo disco (SSD / NVMe) | ___
|  | TPM - Trusted Platform Module 2.0 | ___
|  | Bluetooth | ___
|  | Wi-Fi | ___
|  | Opção de isolamento elétrico exclusivo para portas COM e LAN | ___
|  | Opção de funcionamento sem ventoinha (fanless) | Sim
|  | Controlador de rede Ethernet RJ45 (Mbps) | ___
|  | Processador de som | ___
|  | Microfone integrado | ___
|  | Altifalante interno | ___
|  | Sistema Operativo instalado e licenciado | Última versão Windows OEM PRO, Chrome OS ou equivalente
|  | Leitor Smart Card SSCD, PKCS15, EMV/CAP, ISO/IEC 7816 | ___
|  | Teclado QWERTY Português | Sim
|  | Bloqueio de rodas | ___
|  | Altura | ___
|  | Ajustável em altura | ___
|  | Base para equipamento | ___
|  | Dimensão da base para equipamento | ___
|  | Base para teclado e rato | ___
|  | Dimensão da base para teclado e rato | ___
|  | Suporte para cabos | ___
|  | Extensão de tomada elétrica | ___
|  | Cestos | ___
|  | Caixa de arrumação | ___
|  | Declaração UE de conformidade (DoC) | ___
|  | Certificação dos equipamentos | ___
|  | EN 60601-1 | ___
|  | Código de Dispositivo Médico (CDM) | ___
|  | Cor do equipamento | ___
Lote 25 - UPS
| 1 | UPS
|  | Amplitude voltagem entrada 90-290 VAC | Sim
|  | Distorção Harmônica de Tensão: ≤3% para carga linear | Sim
|  | Fator de potência: > 0,99 à plena carga | Sim
|  | Filtro ruido EMI / RFI | Sim
|  | Frequência saida: 50/60 Hz ± 0,05 Hz | Sim
|  | Humidade relativa: 5 a 95% | Sim
|  | Interface de gestão com suporte para os protocolos HTTP, SNMP e SSH | Sim
|  | Interfaces: 1x RS-232 / 1x USB | Sim
|  | N. de interfaces IEC 320 C13 | ___
|  | N. de interfaces IEC 320 C19 | ___
|  | Porta de Gestão (USB ou RJ45) | Sim
|  | Potência Máxima (Watts) | ___
|  | Proteção curto-circuito | Sim
|  | Proteção sobrecarga | Sim
|  | Regulação de Tensão: ±1% | Sim
|  | Saida de onda senusiodal | Sim
|  | Tecnologia/Topologia de linha interactiva | Sim
|  | Temperatura de operação: 0 a 50°C | Sim
|  | Tempo de recarga: 3 horas para 90% da carga máxima | Sim
|  | Visor LCD com indicadores LED | Sim
|  | Voltagem saida 230 +-10% | Sim
|  | Declaração UE de conformidade (DoC) | Sim
|  | Certificação dos equipamentos | Certificação EPEAT (gold / silver), Certificação Energy Star (última versão ou anterior), Certificação TCO (última versão ou anterior), Ou equivalente
|  | EN 60601-1 | Sim
|  | Código de Dispositivo Médico (CDM) | ___
|  | Cor do equipamento | ___
Lote 26 - Periféricos
| 1 | Rato com fio
|  | Fio | Com Fio
|  | Peso | Até 200g
|  | Proteção antimicrobiana | Sim
|  | Lavável | Sim
|  | Resistente a água e pó | Sim
|  | Declaração UE de conformidade (DoC) | Sim
|  | FCC | Sim
|  | RoHS | Sim
|  | IP68 | Sim
| 2 | Rato sem fio
|  | Fio | Sem Fio
|  | Peso | Até 200g
|  | Proteção antimicrobiana | Sim
|  | Lavável | Sim
|  | Resistente a água e pó | Sim
|  | USB | Sim
|  | Declaração UE de conformidade (DoC) | Sim
|  | FCC | Sim
|  | RoHS | Sim
|  | IP68 | Sim
| 3 | Teclado com fio sem Leitor Smart Card
|  | Teclado QWERTY em Português | Sim
|  | Fio | 45cm até 170cm de extensão
|  | Peso | Até 150g
|  | Leitor Smart Card SSCD, PKCS15, EMV/CAP, ISO/IEC 7816 | Não
|  | Proteção antimicrobiana | Sim
|  | Lavável | Sim
|  | Resistente a água e pó | Sim
|  | USB | Sim
|  | Declaração UE de conformidade (DoC) | Sim
|  | FCC | Sim
|  | RoHS | Sim
|  | IP68 | Sim
| 4 | Teclado sem fio e leitor de cartões USB separado
|  | Teclado QWERTY em Português | Sim
|  | Fio | Sem Fio
|  | Peso | Até 400g
|  | Leitor Smart Card SSCD, PKCS15, EMV/CAP, ISO/IEC 7816 | Não
|  | Proteção antimicrobiana | Sim
|  | Lavável | Sim
|  | Resistente a água e pó | Sim
|  | USB | Sim - Tipo "C"
|  | Declaração UE de conformidade (DoC) | Sim
|  | FCC | Sim
|  | RoHS | Sim
|  | IP68 | Sim
| 5 | Teclado com fio e leitor de cartões USB separado
|  | Teclado QWERTY em Português | Sim
|  | Fio | 45cm até 190cm de extensão
|  | Peso | Até 1100g
|  | Leitor Smart Card SSCD, PKCS15, EMV/CAP, ISO/IEC 7816 | Sim
|  | Proteção antimicrobiana | Sim
|  | Lavável | Sim
|  | Resistente a água e pó | Sim
|  | USB | Sim - Tipo "C"
|  | Declaração UE de conformidade (DoC) | Sim
|  | FCC | Sim
|  | RoHS | Sim
|  | IP68 | Sim
| 7 | Adaptador USB-A para VGA
| 8 | Adaptador USB-C para VGA
| 9 | Adaptador HDMI para VGA
| 10 | Auriculares audio com ficha 3.5mm
| 11 | Auriculares audio com microfone e ficha 3.5mm
| 12 | Caneta digital compatível com equipamento com 1024 pontos de pressão
| 13 | Capa para tablet, tamanho 8", com teclado QWERTY em Português, com certificação MIL-STD-810
| 14 | Capa para tablet, tamanho 9", com teclado QWERTY em Português, com certificação MIL-STD-810
| 15 | Capa para tablet, tamanho 10", com teclado QWERTY em Português, com certificação MIL-STD-810
| 16 | Capa para tablet, tamanho 11", com teclado QWERTY em Português, com certificação MIL-STD-810
| 17 | Capa para tablet, tamanho 12", com teclado QWERTY em Português, com certificação MIL-STD-810
| 18 | Capa para tablet, tamanho 13", com teclado QWERTY em Português, com certificação MIL-STD-810
| 19 | Capa para tablet, tamanho 8", com certificação MIL-STD-810
| 20 | Capa para tablet, tamanho 9", com certificação MIL-STD-810
| 21 | Capa para tablet, tamanho 10", com certificação MIL-STD-810
| 22 | Capa para tablet, tamanho 11", com certificação MIL-STD-810
| 23 | Capa para tablet, tamanho 12", com certificação MIL-STD-810
| 24 | Capa para tablet, tamanho 13", com certificação MIL-STD-810
| 25 | Capa para PDA, com certificação MIL-STD-810
| 26 | Pelicula antibacteriana para monitor
| 27 | Docking station USB-C
| 28 | Coluna Bluetooth, microfone integrado, bateria integrada, USB, IP67
| 29 | Estação de carregamento única para PDA
| 30 | Estação de carregamento para PDA - 3 slots
| 31 | Estação de carregamento para PDA - 4 slots
| 32 | Estação de carregamento para PDA - 10 slots
Notas adicionais:
(1) A medida definida é indicativa, podendo ser apresentadas medidas aproximadas tendo como base a realidade de mercado, sendo admitidas medidas inferiores até 1 polegada, considerando que se trata de uma especificação mínima.
(2) As especificações técnicas definidas são mínimas, pelo que no convite à apresentação de propostas ao abrigo do sistema de aquisição dinâmico devem ser confirmadas especificações técnicas iguais ou superiores, completadas as indicadas e adicionadas outras necessárias.

## Lote 27 a 32
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. |  |  |  | Página Inicial
Sistema de Aquisição Dinâmico para aquisição de Equipamento Informático Medical Grade Anexo III do Caderno de Encargos
Identificação
Denominação Social
Número de Identificação Fiscal (NIF)
Categoria 6 - Serviços de assistência técnica
| Artigo | Equipamento | Especificações mínimas (1)
Lote 27 - Assistência técnica
| 1 | Assistência técnica
|  | Prazo | ___
|  | No local | ___
|  | Disponibilidade dias por semana | ___
|  | Disponibilidade horas por dia | ___
|  | Tempo de resposta | ___
Lote 28 - Instalação de imagem de disco
| 1 | Instalação de imagem de disco | ___
Lote 29 - Montagem, instalação e customização de sistemas no local
| 1 | Montagem, instalação e customização de sistemas no local | ___
Lote 30 - Credenciação para destruição de discos rígidos
| 1 | Credenciação para destruição de discos rígidos | ___
Lote 31 - Entrega para reciclagem com certificado de entrega
| 1 | Entrega para reciclagem com certificado de entrega | ___
Lote 32 - Recolha obsoletos (c/ retenção disco quando aplicável)
| 1 | Recolha obsoletos (c/ retenção disco quando aplicável) | ___
Notas adicionais:
(1) As especificações técnicas definidas são mínimas, pelo que no convite à apresentação de propostas ao abrigo do sistema de aquisição dinâmico devem ser confirmadas especificações técnicas iguais ou superiores, completadas as indicadas e adicionadas outras necessárias.